別紙

興行場営業者の心得

（遵守事項）

興行場営業者は，次に掲げる事項を守らない場合は営業の許可の取消し営業の停止の命令を受けることがあるので注意してください。

一　施設の周囲の基準

施設の周囲は，必要に応じ補修を行い，毎日清掃するなど衛生上支障のないようにすること。

二　施設全般の管理の基準

１　施設及びその設備は，必要に応じ補修を行い，毎日清掃するなど衛生上支障のないようにすること。

２　ねずみ及び昆虫を防除するため，定期的に巡回点検及び防除作業を実施すること。

３　場内は，定期的に消毒すること。

４　防除作業又は消毒を行ったときは，その都度実施記録を作成し，当該記録を作成の日から２年間保存すること。

５　設備及び器具は，定期的に保守点検を行い，常に適正に使用できるよう整備すること。

６　食堂，売店又は食品販売設備は，常に清潔で衛生的に保つこと。

７　清掃用具及び散水用具は，専用の設備に保管し，当該設備は適切に清掃を行い，常に衛生的に保つこと。

８　入場者の使用に供する座布団等は，常に清潔で衛生的に保つこと。

９　ごみその他の廃棄物は，適切に搬出し，施設内に放置しないこと。

10　便所は，常に清潔に保ち，臭気を著しく発散させないこと。

三　換気設備の管理の基準

１　換気設備は，定期的に保守点検し，故障，破損等がある場合は，速やかに補修し，常に機能を設計どおりに保持し，かつ，常時使用できるように整備すること。

２　屋内の興行場において行う映写，演劇，演芸，音楽演秦，見せ物又は競技にあっては，場内の環境を公衆衛生上良好な状態に保持するため，１回の興行が長時間にわたるときは，おおむね２時間３０分を超えない時間ごとに約１０分聞以上の休憩時間を設け，換気を十分に行うこと。ただし，次のいずれかに該当する場合にあっては，この限りでない。

(1)　映画の興行を行う場合であって，２時間３０分を超えるフィルムを映写するときに，そのフィルム１回の映写の前後に十分な換気を行うとき。

(2)　興行時間中も常に十分な換気が行われており，衛生上支障がないとき。

四　照明設備の管理の基準

１　照明設備は，定期的に保守点検し，照度不足，故障等が生じた場合は，速やかに取り替え，又は補修をすること。

２　施設内の照度は，照明設備の機能どおりに適正に保持し，低下させないよう適切に清掃し，常に清潔に保つこと。

五　その他の基準

１　所定の喫煙場所以外での喫煙を禁止すること。

２　ごみ等場内を不潔にするおそれのあるものは，ごみ箱以外の所に投棄しない旨の表示を場内の適当な所に掲示しておくこと。

３　感染のおそれのある疾病にかかっている者又はその疑いがある者は，業務に従事させないこと。ただし，医師の診断により支障がない場合にあっては，この限りでない。

（指導事項）

営業者は，構造設備等，営業許可申請書，承継届書に記載した事項を変更した場合は，１０日以内に保健所に届け出ること。